**Типичные нарушения в содержании водозаборных скважин**

Специалистами Кореличского районного ЦГЭ в феврале проведен мониторинг водозаборных скважин для подачи питьевой воды населению в д. В.Слобода, д. Некрашевичи и для водоснабжения молочно-товарных ферм в дд. В.Слобода, Лыковичи, Загорье, принадлежащих КУСП «Черняховский –Агро». В ходе надзорных мероприятий на 100 % обследованных водозаборных скважинах были выявлены нарушения требований законодательства в области санитарно–эпидемиологического благополучия населения.

Типичными нарушениями являются:

- оборудование водозаборной скважины не окрашено на 100% обследованных объектов;

- ограждение первого пояса ЗСО не поддерживается в исправном состоянии на 60% водозаборов;

- не содержание в чистоте территории первого пояса ЗСО и павильонов водозаборных скважин - 40%

- конструкция павильона водозаборной скважины не обеспечивает защиту устья скважины от атмосферных осадков: павильон водозаборной скважины не закрывается на замок на 20% водозаборов.

Государственное учреждение «Кореличский районный центр гигиены и эпидемиологии» рекомендует руководителям организаций, имеющих на балансе источники водоснабжения, принять к сведению изложенную информацию во избежание выявления аналогичных нарушений.

Помощник врача –гигиениста И.М.Шишкина